ELEKTRONICZNE WAGI POMOSTOWE

APM-60  APM-150

| TYP | APM-60 | APM-150 |
| --- | --- | --- |
| UDŹWIG MAKSYMALNY | 60 kg | 150 kg |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI ELEMENTARNEJ d | 20 g | 50 g |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI LEGALIZACYJNEJ e | 20 g | 50 g |
| CZUJNIK WAGOWY | przetwornik tensometryczny |  |
| KLASA DOKŁADNOŚCI | III legalizowana |  |
| ZAKRES TEMPERATUR | 0oC ~ +40oC |  |
| MASA | 5,9 kg |  |
| WYMIARY | 430 x 280 (mm) |  |
| WYMIARY SZALKI | 330 x 280 (mm) |  |
| ### WYSOKOŚĆ SZALKI | 105 mm |  |
| ZASILACZ | AC/DC, 230 V/9 V |  |
| AKUMULATOR (WBUDOWANY) | 6 V, 4 Ah |  |

CECHY:

- Możliwość legalizacji

- Zasilanie z wbudowanego akumulatora ładowanego z sieci 230 V

- Czasowy wyłącznik oszczędzający akumulator

- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny:

- czytelne wskazania

- mocowany na boku wagi

- odłączany od wagi

- Na szalce nakładka z blachy nierdzewnej

- Dobra klasa dokładności

- Zajmuje mało miejsca

- Łatwa w obsłudze

MOŻLIWOŚCI:

- Sumowanie kolejnych wskazań masy

- Automatyczne zerowanie

- Wielokrotna tara

WYKORZYSTANIE:

- Hurtownie, magazyny, firmy spedycyjno-transportowe, zakłady

produkcyjne i przetwórstwa spożywczego, przechowalnie owoców,

sklepy, targowiska, handel obwoźny

Wyłączny importer                                                                            Dystrybutor

EXALT.PL

06-500 MŁAWA

ul. Platynowa 20

tel.: 023 654 24 99

Producent: UWE (Universal Weight Enterprise), Tajwan